海钢集团办公楼加装电梯项目

比选文件

比 选 人：海南海钢集团有限公司

2025年2月

目录

第一章 比选公告	3

第二章 参选人须知	3

第三章 采购需求	13

第四章 评分办法	14

第五章 合同条款及格式	24

第六章 参选文件格式	24

、

- 第一章 比选公告

项目概况：

海钢集团办公楼加装电梯项目的潜在供应商应在 http://www.hnhggp.com/获取比选文件，并于2025年 3月6日17:30（北京时间）前递交参选文件。

- 一、项目基本情况

（一）项目名称：海钢集团办公楼加装电梯项目

（二）采购方式：公开比选

（三）采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 控制价（万元） | 采购需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海钢集团办公楼加装电梯项目 | 1 | 38 | 详见比选文件第三章 |  |

（四）合同履行期限：合同签订之日起至合同义务履行完毕为止

- 二、参选人的资格要求：

（一）基础资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备、施工、维保及专业技术能力（提供承诺函）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明）；

6.必须为未被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”及未被列入中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin/）“失信被执行人”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供网站截图并附带公告发出日期之后的水印记录）；

7.本项目不接受联合体参与。

（二）本项目的特定资格要求：

1.参选人需具备参选人需具备建筑工程施工总承包乙级（含）以上资质；同时应具备中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）或其委托的电梯供货单位具备中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）；

2.本项目的电梯必须是提供中华人民共和国特种设备生产许可证的单位负责生产。参选人负责生产此项目电梯的，参选人为电梯制造单位，委托电梯供货单位生产此项目电梯的,委托方为电梯制造单位。

3.本项目约定期限内的维修及救援必须是电梯制造单位或其书面授权委托的电梯维修单位负责，负责本项目维修及救援维修单位需提供电梯维修及救援资质。

4.参选人需具备钢结构井道及电梯的保养资质或其委托的保养单位具备钢结构井道及电梯的保养资质；

5.具备有效的安全生产许可证。

- 三、获取采购文件

（一）时间：公告发布之日起至2025年2月17日09:00

（二）方式：在线获取

（三）地点（网址）： （http://www.hnhggp.com/ ）

（四）售价：  0  （元）

- 四、参选文件递交

（一）截止时间：2025年3月6日17:30（北京时间）

（二）线下递交地点：海南省昌江县石碌镇迎宾路6号海南海钢集团有限公司办公楼

- 五、参选文件开启

（一）开启时间：2025年3月7日09:00（北京时间）

（二）地点：海南省昌江县石碌镇迎宾路6号海南海钢集团有限公司办公楼

- 六、公告期限

自本公告发布之日起至2025年3月6日17:30

- 七、其他补充事宜

无

- 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

名   称：海南海钢集团有限公司

地   址：海南省昌江县石碌镇迎宾路6号

联系人： 孟先生、王先生

联系方式：电话0898-26605346、0898-26605356

微信联系号：a69462

- 第二章 参选人须知

- 一、参选人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名 称：海南海钢集团有限公司 联系人：孟先生 、王先生 评选地点：海南省昌江县石碌镇迎宾路6号海南海钢集团有限公司 |
| 2 | 比选项目名称 | 海钢集团办公楼加装电梯项目 |
| 3 | 项目地点 | 海南省昌江县石碌镇迎宾路6号海南海钢集团有限公司 办公楼 |
| 4 | 项目总预算（控制价） | ¥38万元 |
| 5 | 采购需求 | 详见第三章采购需求 |
| 6 | 资格要求 | 详见比选公告 |
| 7 | 比选保证金 | 本项目不要求保证金 |
| 8 | 报价及费用 | - 1.本项目应以人民币报价； - 2.不论比选结果如何，参选人均应自行承担所有与本次比选有关的全部费用； |
| 9 | 答疑与澄清 | 本项目不召开答疑会。 各参选人如认为采购文件有误或有不合理要求的，应当于参选截止时间 3天前以书面形式向比选人提出疑问；比选文件递交时间视澄清情况可适当顺延。 |
| 10 | 参选文件份数及装订要求 | 正本 1 份，副本 2 份，电子版 1 份（签字盖章后参选文件正本全本PDF彩色扫描件，存储介质为 U盘）。电子版参选文件应封装在单独的信封里，与参选文件正副本一起递交。纸质文件胶装成册，不得采用活页装订。 |
| 11 | 参选文件封套注明 | 1.项目名称： 2.参选人名称： 3.注明正本或副本及“在评选前不得拆封” （法定代表人或委托授权人签字并加盖单位公章） |
| 12 | 是否退还参选文件 | 参选文件一经递交，不予退还。 |
| 13 | 中选通知 | 在本章规定的比选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果在原比选公告地址公示。 |
| 14 | 合同授予 | 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起十五天内与中选人的参选文件订立书面合同。 |
| 15 | 采购结果公示 | 比选结果经比选人确认后 3个工作日内发出中选通知书，并在http://www.hnhggp.com/；发布中选结果公告。 |
| 16 | 签订合同时间 | 中选通知书发出后30日内。 |
| 17 | 付款方式 | 详见《采购需求》商务条款。 |
| 18 | 参选文件有效期 | 90天 |
| 19 | 履约保证金 | 本项目不要求履约保证金 |

- 二、总则

（一）项目概况详见比选须知前附表。

（二）参选人应自行承担所有与编写和提交参选文件有关的费用,不论比选的结果如何,比选代理机构和比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（三）比选人不承诺选择最低报价的参选人为中选人。

（四）比选内容：详见参选人须知前附表。

- 三、比选文件

（一）比选文件共六章，包括：

第一章 比选公告

- 参选人须知

- 采购需求

- 评审办法和程序

- 合同格式

- 参选文件格式

（二）参选人应认真阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照比选文件要求提交全部资料或者参选文件没有对比选文件做出实质性响应，该比选有可能被拒绝，其风险应由参选人自行承担。

（三）比选文件的澄清和修改

1.比选人在提交参选文件截止时间 3 日前，以书面形式发出的对比选文件的澄清或修改内容，均为比选文件的组成部分，对比选人和参选人起约束作用。

2.参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，对份（页）数等方面认真核对，否则由此引起的损失由参选人自己承担。

3.参选人若对比选文件有任何疑问，应于比选截止期 3 日前以书面形式向比选人提出澄清要求。无论是比选人根据需要主动对比选文件进行必要的澄清，或是根据参选人的要求对比选文件做出澄清，比选人都将于比选截止时间 2 日前以书面形式（包括书面文字、传真等，下同）予以澄清（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），同时将书面澄清文件向所有参选人发送。参选人在收到该澄清文件后应于 12小时内以书面形式给予确认，该答复作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

- 四、参选文件

（一）参选文件的编制依据

（1）比选文件；

（2）比选人提供的有关资料；

（3）相关的法律法规。

（二）参选文件内容

1.参选函

2.法定代表人身份证明或法定代表人授权书

3.参选报价表

4.资格审查资料

5.商务文件

6.技术文件

7.比选文件要求的其他内容及参选人认为必要的其他内容

（三）参选文件编制说明

1.比选人在本比选文件中提供了参选文件的相关格式，则参选人编制参选文件时应使用比选人提供的格式（如属表格，可以按同样格式扩展）；没有提供相关格式的，参选人自行编制。

2.参选文件均应打印或使用不褪色的墨水书写。全套参选文件应无涂改、行间插字或删除，除非上述删改是根据比选人发出的比选文件修改补充文件的指示进行的，或者是参选人造成的必须修改的错误，参选文件修改处须由参选文件签署人签字或盖章。

3.参选人应在参选文件所有文件资料内容之前编制可方便检索的总目录或索引。

（四）参选文件的有效期

1.自参选文件递交截止之日起 90 天内有效。

2.参选文件的编制要求

（1）参选人比选会议时需提供参选文件份数详见前附表，各胶装装订成册，散页无效。参选人应将所有参选文件封面清楚地标明“正本”或“副本”。参选文件应保证正、副本内容的一致性。

（二）参选文件封面或扉页必须加盖参选人单位公章。填写参选文件时，如有修改，则应在修改处加盖参选人单位公章且由授权代理人签字或盖章。

（三）参选文件应启用密封袋密封，封口处加盖参选人公章，封皮上注明项目名称、参选人名称、注明正本或副本、“在评选前不得拆封”（法定代表人或委托授权人签字并加盖单位公章）。

（四）由授权代表签字或盖章的参选文件中须同时提交参选文件签署授权委托书。参选文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则参选文件签署授权委托书无效。

- 五、比选评审

（一）比选评审时间和地点

比选人在参选截止时间和参选人须知前附表规定的地点公开比选。

（二）评审过程中，评审小组如发现参选人或其参选文件有以下情形之一的，应将其参选作否决处理：

1.参选文件未按比选文件要求密封的；

2.参选文件未按比选文件要求签字或盖章的；

3.参选文件关键内容不全或字迹模糊辨认不清的；

4.不符合比选文件中规定的其他实质性要求的。

（三）评审小组

评审小组由比选人组建，对参选文件技术部分、商务部分进行评审。

（四）评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（五）评审

评审小组按照评分表规定的方法、评审因素、标准对参选文件进行评审。

（六）中选方法

1.比选人应当接受评审小组推荐的中选候选人，不得在评审小组推荐的中选候选人之外确定中选人。

2.比选人根据评审小组提出的书面评审报告和推荐的有排序的中选候选人情况，确定排名前三名的参选人为中选候选人。

3.如果排名第一中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同或被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人将依序确定其他中选候选人为中选人。当所有中选候选人因上述同样原因不能签订合同的，比选人将重新比选。

4.中选后不允许分包、转包。

- 六、保密

中选人与比选人签订合同之前，与评审、中选有关的信息不得向其它参选人或与这些程序无关的人员泄漏。无论中选与否，参选人不得泄露参选过程中所了解的与项目相关的信息。

- 七、签订合同

比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起三十日内，按照比选文件和中选人的参选文件订立书面合同。

- 第三章 采购需求

- 一、项目概况

（一）项目名称：海钢集团办公楼加装电梯项目。

（二）项目位置：海南省昌江县石碌镇迎宾路6号海钢集团办公楼

- 二、工程内容

- 海南海钢集团有限公司办公楼天井内加装一台观光电梯，二层二站，主要采购需求内容如下：

- （一）设计工作

- 结合项目实际，完成钢结构钢结构井道、电梯安装施工图纸设计工作。

- （二）钢结构钢结构井道施工

- 按照施工图、国家相关标准规范完成本项目的钢结构井道采购、安装施工。

- （三）电梯设备供货及安装

- 完成电梯设备的供货及安装，本次采购主要参数：

| 品牌规格 | 进口或合资一线电梯品牌 |
| --- | --- |
| 载重量 | 1000 KG |
| 速度 | 1.0 m/s |
| 操作方式 | 1台群控 |
| 层站 | 2层2站 |
| 开门方式 | 中分式开门 |
| 轿厢内部净尺寸 | 宽不低于1100mm，深不低于1400mm，高不低于2500mm |
| 顶层高度 | 4500mm |
| 底坑深度 | 1400mm |
| 机房位置 | 无机房 |
| 电 源 | 动力：三相380V，50HZ；照明：单相220V，50HZ； |
| 轿门材料 | 发纹不锈钢 |
| 轿壁材料 | 前壁：发纹不锈钢，侧壁：玻璃，后壁：玻璃 |
| 层 门 | 每层为发纹不锈钢 |
| 门 套 | 每层为发纹不锈钢门套 |
| 舒 适 性 | 观光型、内置空调 |
| 召唤显示器 | 标配 |
| 选配功能 | 根据供应商品牌具体洽谈 |
| 钢结构井道 | 根据供应商品牌具体洽谈，必须符合相关技术及安全指标要求 |

- （四）保修、保养、救援

自本项目竣工检验合格之日起，钢结构井道不低于三年免费提供保修和保养，电梯设备不低于一年内免费提供保修和保养，并免费提供应急抢修及救援服务。

四、工期（服务期限/交期）

工期：小于150天；

服务期限/交期：合同签订之日起至合同义务履行完毕为止。

五、付款方式及要求

| 支付节点 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款 | 合同签订后15个工作日内 | 30% |  |
| 完成电梯钢结构井道安装、电梯设备安装至自检正常运行 | 完成电梯钢结构井道安装、电梯设备安装至自检正常运行后15个工作日内 | 40% |  |
| 经设备主管部门验收合格、许可使用出具相应证书并完成移交 | 经设备主管部门验收合格、许可使用出具相应证书并完成移交后15个工作日内 | 27% |  |
| 质保期满后 | 出具质保期结束确认文件后，15个工作日内 | 3% |  |

付款前，乙方应先提供与付款金额等额的增值税专用发票，如设计人不提供相应金额增值税专用发票，甲方人有权拒绝支付设计费用。

- 六、最高限价

- 本次比选控制价为人民币￥38万元，任何超过最高限价的报价将被认为无效报价。

- 本项目不组织现场踏勘，如参选人需现场踏勘的，自行联系采购人。参选人应结合安装现场的实际条件综合评估之后进行报价，报价应包含设计、建材、施工安装、维修、保养及救援等一切费用。

- 第四章 评分办法

- 一、评审小组

比选人根据本项目的特点，组织成立评选小组，小组成员为3人（含）以上单数。

- 二、评审的依据

本次评审将严格依据国家的相关法律、法规和比选文件的规定，对所有参选文件进行公平、公正的评审，在最大限度地满足比选文件实质性要求的前提下，按照比选文件中规定的各项因素进行综合评分，综合得分由高分到低分进行排序，推荐中选供应商候选人。

- 三、评审标准

（一）资格审查和符合性评审标准：见附表一和附表二。

（二）详细评审标准：见附表三。

分值构成：总分100分，其中：

| 商务部分 | 33分 |
| --- | --- |
| 技术部分 | 37分 |
| 报价部分 | 30分 |

- 四、评审工作程序

（一）评审小组依据法律法规和比选文件的规定对参选人进行资格审查和符合性审查。

（二）评审小组遇到有需要参选人澄清的问题可以书面方式进行质询。

（三）评审小组对资格审查和符合性审查合格的参选文件进行综合比较与评分。

（四）评审小组按对各供应商的响应综合评分总分由高分到低分进行排序，推荐中选供应商候选人。

（五）评审小组完成评选报告。

- 五、参选文件的初审

资格性审查：指依据法律、法规和比选文件的规定，对参选文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。

符合性审查：依据比选文件的规定，从参选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求做出响应。

- 六、参选文件的详细评审

只限于对资格审查和符合检查合格的供应商进行参选文件的详细评审。

- 七、详细评审标准

（一）评审方法

1.本项目采用综合评分法，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐前三名为中选候选人。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。

2.综合评分总分的计算方法：所有评审小组成员评分的算术平均值（保留小数点后两位）。

3.本项目不保证低价中选。

4.评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

5.评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（二）评审标准,见后附表。

- 八、中选基本条件

（一）参选文件完全响应比选文件中所有的实质性要求；

（二）参选服务性价比对比选人有利；

（三）有良好的执行合同能力。

- 附表1：资格性审查表

| 序号 | 评审内容 |  | 评审标准 | 审查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础资格要求 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照或其他有效法人资格 证书复印件 | □通过 |
|  |  |  | 未提供或无效 | □拒绝 |
| 2 |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供承诺函 | □通过 |
|  |  |  | 未提供承诺函 | □拒绝 |
| 3 |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金缴纳的 良好记录 | 提供承诺函 | □通过 |
|  |  |  | 未提供承诺函 | □拒绝 |
| 4 |  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函 | □通过 |
|  |  |  | 未提供承诺函 | □拒绝 |
| 5 |  | 参加本采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函 | □通过 |
|  |  |  | 未提供承诺函 | □拒绝 |
| 6 | 本项目的 特定资格 要求 | （1）参选人需具备建筑工程施工总承包乙级（含）以上资质；同时应具备中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）或其委托的电梯供货单位具备中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）； （2）本项目的电梯必须是提供中华人民共和国特种设备生产许可证的单位负责生产。参选人负责生产此项目电梯的，参选人为电梯制造单位，委托电梯供货单位生产此项目电梯的,委托方为电梯制造单位。 （3）本项目约定期限内的维修及救援必须是电梯制造单位或其书面授权委托的电梯维修单位负责，负责本项目维修及救援维修单位需提供电梯维修及救援资质。 （4）参选人需具备钢结构井道及电梯的保养资质或其委托的保养单位具备钢结构井道及电梯的保养资质； （5）具备有效的安全生产许可证。 | 提供资质证明 | □通过 |
|  |  |  | 未提供资质证明 | □拒绝 |
| 7 | 信用记录 | 未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单 |  | □通过 |
|  |  | 被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单 |  | □拒绝 |

- 附表2：响应性审查表

| 评审内容 | 审查情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 是否报价超出本项控制价； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否比选有效期不足； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否响应文件按照比选文件要求签字、盖章； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否响应服务时间要求； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否参选文件中提供虚假或失实资料； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否以他人名义提交响应文件、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式 谋取中选、采取可能影响评审公正性的不正当手段； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否有商务技术实质性偏离或附有采购人不能接受的条件； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否存在比选文件规定的可拒绝参选的其他未实质性响应比选文件要求的，而被判定为参选无效的情况 | □是 ¦ □否 |  |

- 附表3：综合评分表

|  | 评审内容 | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（33分） | 人员配备（5分） | - 参选人拟派项目负责人员具备：一级建造师（建筑工程类、机电工程类）的加5分，二级建造师（建筑工程类、机电工程类）的加3分，证明材料：需提供相关人员的资格证和注册证、2025年任意 1 个月比选人为其缴纳社会养老保险的有效凭证复印件， 并加盖公章。未提供不得分。 |  |
|  |  | 维保响应时间（10分） | 在接到比选人电话或故障报修电话后，技术人员 0.5小时响应并到达现场的得2分，技术人员1小时响应并到达现场的得 1分，其他情况不得分。提供承诺函及技术人员姓名及联系方式（格式自拟）。 |  |
|  |  | 管理体系认证（8分） | - 提供参选人（或制造商）的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、能源管理体系证书，须提供相关体系证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，每提供一份认证证书得 2 分，满分 8 分。 |  |
|  |  | 企业业绩（10分） | 参选人每提供一个2022年1月1日至参选截止日期前（以合同签订时间或中标通知书时间为准），完成的合同金额在80万元及以上的电梯采购及安装的项目业绩，得2分，满分 10 分。证明材料：提供中标（成交）通知书或合同（协议书）复印件（或扫描件）加盖投标人公章。 |  |
| 2 | 技术部分 （37分） | 实施方案（14分） | 参选人针对本项目提供切实可行的实施方案，应包含需求分析、总体架构设计、产品选型、工期保证措施、质量保证措施、安全保证措施、文明施工措施、环境保护措施进行综合评审：优14-10分；良：9.9-5分；一般：4.9-0.1分；不提供不得分。 |  |
|  |  | 技术保障措施（13分） | 参选人针对本项目提供技术保障措施包括但不限于：质量安全保障措施、设备能耗控制措施、安全管理措施、进度保证措施、成本控制措施等，评审小组对方案进行综合评审：优13-9分；良：8.9-5 分；一般：4.9-0.1分；不提供不得分。 |  |
|  |  | 售后服务方案（10分） | 参选人针对本项目提供售后服务方案包括但不限于：售后服务承诺、维护保养细则、应急及救援方案、保养项目及要求、维保质量检查、售后维保人员安排、维护保养频次、备品备件等，评审小组会对方案进行综合评审：优 10-7 分；良：6.9-3 分；一般：2.9-0.1 分；不提供不得分。 |  |
| 3 | 报价得分（30分） | 报价评审方式一： 1、评选基准价：一次平均所有参选人的有效参选价算术平均值即为基准价（如果参与评标价平均值计算的有效参选人超过5家（不含）时，去掉1个最高值和1个最低值后取平均）。 2、偏差率计算：(参选人报价－评选基准价)/评选基准价×100% 计算后保留 2位小数。 3、如果参选报价大于评选基准价，则参选报价得分＝30－偏差率×100×0.2；如果参选报价小于等于评选基准价，则参选报价得分＝ 10+偏差率×100×0.1；参选报价得分精确到2位小数（四舍五入），最低得分为 0 分。 报价评审方式二：满足比选文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |  |  |
| 4 | 合计 | 100分 |  |  |

- 第五章 合同条款及格式

- 海钢集团办公楼加装电梯施工合同

采购人（以下简称“甲方”）：海南海钢集团有限公司
供应商（以下简称“乙方”）：

参照《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招投标法实施条例》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》及海钢集团办公楼加装电梯项目的《比选竞投文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的比选竞投文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 第一条 规格、型号、样式

- 按中选比选竞投文件确认。

- 第二条 金额、结算方式

一、包干总价为：¥ 元，含税，大写：  元整。

- 二、付款方式：

甲方凭乙方开具的增值税专用发票，按以下条件付款：

| 支付节点 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款 | 合同签订后15个工作日内 | 30% |  |
| 完成电梯钢结构井道安装、电梯设备安装至自检正常运行 | 完成电梯钢结构井道安装、电梯设备安装至自检正常运行后15个工作日内 | 40% |  |
| 经设备主管部门验收合格、许可使用出具相应证书并完成移交 | 经设备主管部门验收合格、许可使用出具相应证书并完成移交后15个工作日内 | 27% |  |
| 质保期满后 | 出具质保期结束确认文件后，15个工作日内 | 3% |  |

三、乙方收款账号：
单位名称：                       
银行账号：                       
开 户 行：

第三条 技术及施工内容确认

按中选比选竞投文件确认。

第四条 设备质量保证

一、按中选比选竞投文件提供质保及售后服务，并符合相关国家、行业、制造单位技术标准，同时符合双方确认的规格参数、配置表和其他约定。

二、如未经乙方书面同意，甲方自行委托第三方安装的，乙方不再承担设备安装质量和整机运行质量的责任，乙方不承担安装调试而引起的质量责任。

三、由乙方铺设电路连接接至大楼及梯中间层井口 (有电器保护安全接地装置), 提供防火装置,办理防火报批手续。以及吊装设施、爬梯和钢结构井道排栅架。甲方协助乙方到当地主管部门办理进场前的告知安装手续。乙方施工人员进场后，如属甲方责任造成乙方停工或零部件的损失损坏的，甲方应赔偿乙方误工损失、零部件损失费用，并相应顺延完工日期。提供产品完工后的成品保护。

四、自本项目竣工检验合格之日起，钢结构井道（不低于叁，按中选比选竞投文件为准）年内乙方免费提供保修和保养及，电梯设备（不低于壹，按中选比选竞投文件为准）年内乙方免费提供保修、保养及现场救援。

- 五、电梯及钢结构井道的安装、改造和维修，必须由乙方或乙方通过合同委托、同意的依照《中华人民共和国特种设备安全法》取得许可的单位进行（以下简称“乙方或乙方委托授权单位”），责任主体为乙方。质保期结束后，由乙方或乙方委托授权单位按市场价格有偿维修、保养及救援。

- 六、合同存续期内乙方或乙方委托授权单位在发生一般故障时，须在8小时内抵达现场开展维修，发生紧急事故情况，如电梯困人等故障时，需在30分钟内抵达现场实施现场救援或维修，质保期结束后，由乙方或乙方委托授权单位实施的，按特种设备相关法律法规实施。

- 七、乙方或乙方委托授权单位未能及时进场维修、保养、实施救援或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格，在质保期内的，可从甲方应支付乙方的任何款项中扣除，超过合同金额100%的，多出部分由乙方支付相应维修、保养及救援费用，但不等于免除乙方任何应负责任。

第五条 安全及风险责任

一、设备交付后，设备的保管、使用、灭失、毁损等风险由甲方承担。

二、产品未经特种设备检验检测机构检验合格，且在随机资料和许可使用文件尚未办理移交手续前，甲方不得使用电梯。

- 乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全检查防护措施，消除事故隐患，确保施工安全和第三者安全，落实相关安全责任及教育，遵守甲方现场管理规定及工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，因施工导致的所有损害都应由乙方承担。

- 第六条 施工、验收和移交

一、总安装施工期为（小于150天，按中选比选竞投文件为准）（不含政府主管部门验收、发报告时间），以甲乙双方共同出具的开工文件之日起计算。

二、甲方应协调进场施工安排，提供施工需要的水、电等必备设施，清除影响施工的障碍物。

三、甲方指派   为甲方代表及联系人，联系电话       ，负责合同履行，对质量、进度进行监管、验收、配合出具相应文件、办理变更、付款等手续和其他事项。

四、乙方指派    为乙方代表及联系人，电话          ，负责合同履行。按双方认可的施工做法组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，乙方代表负责经办由乙方负责的各项事宜，若乙方更换代表，需书面告知甲方。

五、正常安装期间直至竣工交付使用，甲方提供必要地保管场地，乙方负责保管已安装和待安装的设备。

六、乙方应遵守政府及相关主管部门对施工场地环境保护和安全生产的管理规定，保证施工现场地清洁，施工后清理废弃物及垃圾等，符合环境卫生的要求。

七、乙方对施工及安装质量的自检进行至合格。完工三十个日内，乙方向当地电梯检验机构提出监督检验、备案、使用许可申请，甲、乙双方配合进行检验。

八、电梯检验合格、出具登记及许可使用证书达到正常使用状态后十日内，甲、乙双方办理电梯移交手续。

九、电梯监督检验合格后，如果甲方未能按照合同的约定支付款项或不接受电梯，应承担由此引起的相关风险和法律责任。如甲方违约后又要求乙方移交电梯，除按照合同约定支付款项及相关违约金外，甲方还应承担由此引发的所有其他费用。

第七条 不可抗力

一、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，可相应延迟履行合同的期限，但法律另有规定的除外。

二、本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第八条 保密事项

甲、乙双方的商业和技术等信息，应限定使用范围并采取保密措施，未经甲、乙双方书面许可不得做其他用途或披露给任何第三人。包括但不限于合同、比选竞投文件、部件清单、参数规格表、申报材料、甲方内部的相关情况、其他需要保密的信息。

第九条 变更、终止和违约责任

一、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款（包括经双方确认的合同附件、文件等）不得擅自变更或解除，并承担因此造成的其他经济损失。

二、未经甲方同意，乙方擅自改变电梯及附属设施的结构和用途，由此发生的损失或事故，由乙方负责承担。

三、因乙方原因造成工期延误的，每逾期一日，按合同价的0.1%支付逾期违约金，违约金扣至合同价的100%止。延误工期超过30日以上的，甲方有权解除合同。

四、因乙方原因无法在规定期限内提交检验、备案、使用许可申请的，每逾期一日，按合同价的1%支付逾期违约金，违约金扣至合同价的100%止。延误工期超过30日以上的，甲方有权解除合同。

五、本合同履行过程中发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方住所地法院起诉。

六、因违约导致诉讼的，责任方除按上述约定承担违约金外，另需承担对方因此支出的差旅费、律师费、诉讼费等合理费用。

第十条 其它约定

一、乙方确认以下通讯地址及联系人是甲方履行合同过程中向乙方履行通知义务的通讯地址及联系人。地址：                        ，联系人：        ，联系方式：               。本合同任何通知或文件，甲方以专人送达或邮寄送达，如以邮寄送达的，则在投递之日起5日内视为送达；如专人送达乙方拒收或其他原因不能获取乙方签收的，甲方将通知或文件张贴或者留置在乙方上述地址，并拍照记录送达过程，视为已送达。

二、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方经协商可以达成书面补充协议。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

三、本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，采购方执  叁  份，供应方执  叁  份。

四、本合同附件是本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等效力。本合同签署时包括附件：电梯技术规格表，电梯功能表，比选竞投相关文件

附件1：.........
附件2：.........

（以下无正文，转签章页）

| 委托方（公章）：海南海钢集团有限公司 法定代表人（签字）： 或其委托代表人（签字）： 组织机构代码：914600002012440018 地 址：海南省昌江黎族自治县石碌镇迎 宾路6号 开户银行：工行昌江河南支行 账 号：2201032209822100144 | 供应商（公章）： 法定代表人（签字）： 或其委托代表人（签字）： 组织机构代码： 地 址： 开户银行： 账 号： |  |
| --- | --- | --- |
| 签订日期：2025年 月 日 |  |  |

第六章 参选文件格式

正本或副本

- （格式仅供参考）

海钢集团办公楼加装电梯项目

参选文件

参     选     人（盖章）：

法定代表或授权人(签字或盖章)：

编   制   日  期：    年     月     日

一、参选函

致：海南海钢集团有限公司

1.我方已仔细研究了海钢集团办公楼加装电梯项目项目比选文件的全部内容，愿意以人民币 （大写）           ( ¥ ：     )的总报价（其中，增值税税率为     %），服务期限：           ，按合同约定完成全过程造价咨询工作。

2.我方的参选文件包括下列内容：

（1）参选函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）参选报价；

（5）资格审查资料；

（5）商务文件；

（6）技术文件；

.....

3.我方承诺在比选文件规定的参选有效期内不撤销参选文件。

4.如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实，如有虚假，我方理解贵单位拒绝参选文件的权利。

参选人（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- 二、法定代表人身份证明

参选人名称：

姓名：       性别：      年龄：      职务：      系               （参选人全称）的法定代表人。

特此证明。

参选人名称：            （单位公章）

法定代表或授权代表：             （签字）

时间：    年   月   日

法定代表人身份证复印件：

正面                                           反面

- 二、法定代表人授权委托书

海南海钢集团有限公司 ：

本人(姓名)系(参选人)的法定代表人，现委托   (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目我方参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权书签字之日起至递交参选文件有效期截止期间。

代理人无转委托权。

附：有效的法定代表人身份证复印件、被授权代理人身份证复印件

| 法定代表人：(签字) | 被授权代理人：(签字) |
| --- | --- |
| 身份证号码： | 身份证号码： |
| 身份证复印件： | 身份证复印件： |

参选人：           （盖单位公章）

法定代表或授权代表：             （签字）

时间：    年   月   日

- 三、参选报价

（一）报价一览表

项目名称：海钢集团办公楼加装电梯项目

| 序号 | 填报明细 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参选报价 | 不含税总价：¥ （元） 大写： |
|  |  | 税金：¥ （元） |
|  |  | 含税总价：¥ （元） 大写： |
| 3 | 履约期限 | 自合同签订之日起至合同义务履行完毕为止 |
| 4 | 参选有效期 | 90天 |

参选人（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（二）分项报价表

- 四、资格审查资料

（按照比选文件的要求提供）

- 五、商务文件

- 六、技术文件

- 七、比选文件要求的其他内容及参选人认为必要的其他内容